## Introduction
CHECK-LIST
Outil d'évaluation de la maîtrise des risques, de la production à l'élimination des déchets d'activités de soins
Cet outil vise à évaluer simplement le respect de la règlementation et les conditions de maîtrise des risques associés à la gestion des déchets d'activité de soins.
Pour le remplissage de la grille il suffit de cocher (X) pour chaque item la case "OUI", "NON" ou "NA" (non applicable ou non concerné) lorsque celle-ci n'est pas grisée.
Glossaire
DAS | Déchet d'activité de soin
DADM | Déchet assimilable aux déchets ménagers
DASRI | DAS à risque infectieux
UU | Usage unique
EPI | Equipement de protection individuelle
GRV | Grand récipient pour vrac
GE | Grand emballage
EOH | Equipe opérationnelle d'hygiène
IAS | Infection associée aux soins
DP | Déchet perforant
ATNC | Agent transmissible non conventionnel
Conditions d’entreposage des DASRI en fonction de la quantité produite (arrêté du 7 septembre 1999 consolidé au 10 janvier 2019)
Poids | Modalités | Durée
plus de 100 kg / semaine | local d'entreposage | 72 heures
moins de 100 kg / semaine et plus de 15 kg / mois | local d'entreposage | 7 jours
5 à 15 kg / mois | zone intérieure spécifique identifiée, à accès limité | 1 mois
moins de 5 kg / mois | emballage étanche avec fermeture définitive | 3 mois
perforants exclusifs si moins de 15 kg / mois |  | 3 mois
Normes en vigueur selon le type de conditionnement des DASRI
Sac | NF X 30-501 (décembre 2006)
Caisse en carton avec sac intérieur | NF X 30-507 (juillet 2018)
Boîte et mini collecteur pour déchets perforants | NF X 30-511 (avril 2015) - NF EN ISO 23 907 (octobre 2012)
Emballage pour DASRI liquides | NF X 30-506 (juin 2015)
Fûts et jerricans | NF X 30-511 (avril 2015) - NF EN ISO 23 907 (octobre 2012)
Principales références réglementaires
Code la santé publique : articles R1335-1 à R1335-8-1 B
Arrêté du 7 novembre 2019 modifiant l'arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine
Arrêté du 7 septembre 1999 modifié relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques - Version consolidée au 10 janvier 2019
Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») - Version consolidée au 04 janvier 2019

## Check-list
Etablissement : Service : | Date :
CHECK-LIST FORMATION
La formation | OUI | NON
S'adresse à toute catégorie de personnel (soignant, acheteur, logistique…)
S'adresse à tous les nouveaux arrivants
Contient une évaluation des connaissances
La formation aborde les moyens de prévention adaptés à la catégorie professionnelle | OUI | NON | NA
Les précautions standard
Le port des équipements de protection individuelle (EPI) par les soignants (gants et tablier UU)
Le port des équipements de protection individuelle (EPI) par les personnels de la logistique (en fonction des tâches effectuées)
La sensibilisation aux vaccinations liées au risque "DAS" (hépatite B, tétanos...)
La conduite à tenir en cas d'accident d'exposition au sang ou aux liquides biologiques
La formation présente les modes d'emploi et recommandations sur les collecteurs à déchet perforant (DP) utilisés dans l'établissement | OUI | NON | NA
L'utilisation du collecteur au plus près du soin
La fiche de montage du collecteur / "Clip couvercle"
La fermeture provisoire du collecteur
La fermeture définitive du collecteur
L'utilisation des encoches de désolidarisation du collecteur
Les modalités d'utilisation du support
Le niveau de remplissage à respecter
La durée d'utilisation du collecteur (définie dans l'établissement)
Le délai règlementaire d'élimination à respecter (après fermeture définitive du collecteur)
L'indication des dates d'ouverture et de fermeture prévue du collecteur (fonction de la durée d'utilisation définie dans l'établissement)
Ce qui se met dans le collecteur
La nécessité d'identifier le service
L'identification de l'établissement si possible (nom ou FINESS)
La formation présente les modes d'emploi et recommandations sur les SACS et/ou CARTONS utilisés dans l'établissement | OUI | NON | NA
Le niveau de remplissage à respecter
L'indication de la date de fermeture
Les bonnes pratiques d'utilisation (ex : pas de sac au sol…)
Ce qui se met dans le contenant
La nécessité d'identifier le service
L'obligation d'identifier l'établissement (nom ou FINESS)
La formation présente les modes d'emploi et recommandations pour… | OUI | NON | NA
Les GRV / GE
Les fûts
La formation présente… | OUI | NON
Une affiche de tri des déchets
Le protocole de gestion des déchets
Le circuit des déchets
Le bionettoyage des locaux de stockage et sa traçabilité
La conformité de la traçabilité
CHECK-LIST POLITIQUE / ORGANISATION / ACHAT
| OUI | NON | NA
L’établissement a engagé un diagnostic de développement durable intégrant la thématique « Déchets »
Un référent "Déchets" est identifié sur l'établissement
Un conseiller à la sécurité du transport des matières dangereuses est identifié sur l'établissement
Il existe une veille réglementaire sur les déchets
Il existe une démarche d'optimisation de la gestion / suivi des stocks et de l'approvisionnement
L'évaluation des besoins est réalisée en amont des achats (matériels, équipements…)
Un cahier des charges est rédigé en concertation avec un représentant des utilisateurs et l'EOH ou le référent IAS, incluant les tests (si accord cadre, connaissance de ce cahier des charges)
Un cahier des charges est rédigé pour la collecte, incluant la conformité réglementaire des GRV (si accord cadre, connaissance de ce cahier des charges)
Achat de supports permettant le tri à la production pour sacs et collecteurs…
Procédure précisant la durée d'entreposage en fonction de la production (évaluation annuelle)
Evaluation des connaissances des professionnels (selon leur fonction)
Audits d'observation des pratiques (tri, usage du collecteur, manipulation de conteneurs, locaux, respect des cahiers des charges…)
CHECK-LIST LOCAUX
LOCAL D'ENTREPOSAGE INTERMEDIAIRE (NA si non concerné) | OUI | NON | NA
Absence de stockage temporaire dans le lieu de soin
Réservé à l'entreposage des déchets (pouvant être aussi utilisé pour l'entreposage du linge sale)
Conformité réglementaire : logo, architecture, ventilation, surfaces nettoyables, fermeture sécurisée, éclairage, identification sécurité incendie, point d'hygiène des mains…
Contient des déchets dans des emballages homologués fermés définitivement
Absence de sac au sol
Fait l'objet d'un entretien régulier (protocole, matériel, traçabilité)
Equipé d'un dispositif nettoyable permettant d'éviter le stockage au sol
LOCAL D'ENTREPOSAGE CENTRALISÉ | OUI | NON
Réservé à l'entreposage des déchets et d'une superficie adaptée
Conformité réglementaire : logo, architecture, aération et protection contre les intempéries et la chaleur, arrivée d'eau et évacuation, surfaces nettoyables, fermeture sécurisée, absence de communication directe avec d'autres locaux, éclairage, identification sécurité incendie, point d'hygiène des mains…
Contient des GRV / GE lavables, étanches et permettant la distinction entre les DASRI et DASND
Rangé / conteneurs disposés de manière à éviter le risque d'erreur
Fait l'objet d'un entretien régulier (protocole affiché, matériel, traçabilité)
Equipé d'un dispositif nettoyable permettant d'éviter le stockage au sol
CHECK-LIST COLLECTE / TRANSPORT / TRAITEMENT
Le cahier des charges comprend les points suivants | OUI | NON | NA
Mise à disposition de contenants identifiés, agréés et adaptés (GRV, cartons, fûts)
Organisation de la collecte (échange vide / plein)
Notification du respect des règles de sécurité et d’hygiène pour le personnel
Existence du Certificat du conseiller sécurité titulaire du prestataire
Planification de la formation du personnel sur le risque infectieux
Existence de l'attestation de formation "transport de marchandises dangereuses" pour le chauffeur
Mise à disposition d'EPI
Existence d'un protocole en cas d’accident
Véhicule équipé de tout le matériel de sécurité
Existence d'un protocole de nettoyage et désinfection des véhicules à chaque déchargement
Conformité de la traçabilité (bordereaux de suivi de la production à la destruction)
Existence d'un plan de continuité de service
Respect du délai entre la production (fermeture définitive du contenant primaire) et l'élimination
Planification de l'entretien / maintenance des GRV / GE (roulement, étanchéité, fermeture) ou cahier des charges si location
Installation agréée pour incinération ou prétraitement (banalisation) des DASRI
Si prétraitement, existence filière spécifique pour déchets non banalisables (ATNC, anticancéreux, métaux)

## Scores
CHECK-LIST FORMATION | La formation | 0 | 0%
| La formation aborde les moyens de prévention adaptés à la catégorie professionnelle | 0 | 0%
| La formation présente les modes d'emploi et recommandations sur les collecteurs à déchet perforant (DP) utilisés dans l'établissement | 0 | 0%
| La formation présente les modes d'emploi et recommandations sur les SACS et/ou CARTONS utilisés dans l'établissement | 0 | 0%
| La formation présente les modes d'emploi et recommandations pour… | 0 | 0%
| La formation présente… | 0 | 0%
| Global FORMATION | 0 | 0%
CHECK-LIST POLITIQUE / ORGANISATION / ACHAT |  | 0 | 0%
CHECK-LIST LOCAUX | LOCAL D'ENTREPOSAGE INTERMEDIAIRE (facultatif) | 0 | 0%
| LOCAL D'ENTREPOSAGE CENTRALISÉ | 0 | 0%
| Global LOCAUX | 0 | 0%
CHECK-LIST / COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT |  | 0 | 0%
| FORMATION | 0%
| ACHATS | 0%
| LOCAUX | 0%
| COLLECTE | 0%